阜宁县第一高中北地块临时箱变工程

招

标

文

件

招标人：江苏德惠建设集团有限公司

日  期：二0一四年三月

阜宁县第一高中北地块临时箱变工程招标文件

目录 ……………………………………………………………………………1

第一部分  综合说明…………………………………………………………… 2

一、项目概况…………………………………………………………………… 2

二、工程招标范围和承包方式………………………………………………… 2

三、工期………………………………………………………………………… 2

四、工程技术要求及材料要求………………………………………………… 2

五、质量要求…………………………………………………………………… 2

六、工程招标方式……………………………………… 2

第二部分  投标须知…………………………………………………………… 3

一、日程安排…………………………………………………………………… 3

二、招标文件…………………………………………………………………… 3

三、投标费用…………………………………………………………………… 3

四、投标文件的编制…………………………………………………………… 3

五、评标、定标………………………………………………………………… 5

六、授予合同…………………………………………………………………… 5

第三部分  技术要求…………………………………………………………… 6

第四部分  投标文件附表……………………………………………………… 10

第一部分  综合说明

- 项目概况

- 工程概况

- 工程名称：阜宁县第一高中北地块临时箱变工程

- 工程地点：北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东

- 工程招标范围

- 工程招标范围为：阜宁县第一高中北地块临时箱变工程材料、加工制作、安装、运输、税费、因质量问题引起的维修和更换等。

- 承包方式为：包工包料、包安全、包验收通过

- 计划工期

本工程共计25日历天（含生产、运输、安装、调试、报验、验收、通电等）直至验收合格并通电运行。

- 工程技术及质量要求

- 本工程质量要求：合格。

- 所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。

- 严格执行工程质量标准，材料的品种、规格、型号、厚度必须符合设计要求及验收标准。

- 临时箱变工程招标方式

- 本次招标采用邀请招标方式。

- 本次招标参照国家及地方有关规定执行。

- 如中标人不遵守投标文件中的承诺，在招标人规定时间内，借故拒签合同或拖延签订的，招标人可以取消其中标资格并没收其投标保证金。

六、投标人资质要求

（一） 投标人必须具有独立法人资格，包括具有独立签订合同的权利，具有履

行合同的能力。

- 具有本招标设备的生产许可证，相关试验、鉴定报告或国家规定的认证机

构颁发的认证证书，并符合供电公司相关规定，包括设备安装后其组织的验收工作。

- 企业资质等级不应低于（包括）：具有建设行政主管部门颁发的送变电工

程专业承包三级资质。

- 有良好的业绩（近三年不少于3个项目招标同类产品供货业绩）（需附合

同证明（复印件加盖贵公司公章以备评标使用））。

（五）投标单位需要通过ISO9000系列质量体系认证。

（六）设有力量配备齐全的售后服务网点。

（七）法律、法规规定的其他资格条件。

第二部分 投标须知

- 日程安排

- 发放招标文件：2014年3月21日-2014年4月11日。联系人：张主任，联系电话：0515-89792868，15298558453 ,传真: 0515-89792868;地点：江苏省盐城市阜宁县城南上海路与苏州路交界处德惠尚书房接待中心二楼办公室。

- 招标答疑：投标人请于2014年4月12日上午10:00时前将疑问以书面形式加盖印章后送达或电话至招标人（地址：德惠尚书房接待中心二楼成本合约部，联系人：蒋立珍，联系电话0515-89792985）。

- 投标截止：2014年4月16日下午3:00时。

- 投标时带投标保证金：贰万元整，电汇下面单位、账户，开具收据后接受投标文件。明确中标单位、签订合同后，转为履约保证金。招标结束不中标单位投标保证金无利息退还。

- 户名：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

账号：494960446424

银行：中国银行阜宁县新区支行

- 招标文件

- 招标文件的组成，招标文件包括下列内容：

第一部分  综合说明；

第二部分  投标须知；

第三部分  合同范本；

第四部分  投标文件附表。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

- 招标文件的修改

- 在投标截止日期前，招标人可能会以招标文件答疑纪要的方式修改招标文件。

- 招标文件答疑纪要将以书面方式发给所有投标人，招标文件答疑纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 为使投标人在编制投标文件时把招标文件答疑纪要内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，并将在答疑纪要中说明。

- 现场踏勘

- 本次招标人不再组织统一现场踏勘，根据招标人提供的图纸，由投标人自行踏勘。

- 招标人准许投标人及其代表为了考察现场而进入现场和有关场地。但投标人及其代表应对由于现场考察而引起的人身伤亡、财产的损失或损坏，以及任何其它的损失、损坏费用负责，招标人不负任何责任。

- 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能为投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解、结论概不负责。

- 投标费用

投标人为准备和进行招投标所发生和涉及的费用一概自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 投标文件的编制

投标文件及投标人和招标人之间的来往函电和文件，均应以汉语为主导语言；投标人递交的投标文件应包含：正确编制的投标文件及投标文件附表、本招标文件要求投标人提供的有关资料。本文件第四部分的附表所列的文件必须全部填写，但可以按同样格式加以扩展。

- 投标文件内容

- 投标文件应当包括以下内容和资料：

- 投标文件目录。

- 投标函（附表一）。

- 授权委托书（附表二）。

- 法定代表人资格证明书（附表三）。

- 报价清单。

- 投标人的企业法人营业执照、企业资质证书、企业税务登记证、企业安全生产许可证、公司法人身份证复印件（正反面复印）。此部分复印件均需加盖公章，以活页可拆卸形式附后。

- 投标文件要求

- 投标文件应按招标文件要求的内容编制，投标文件一式两份，“正本”一份，“副本”一份，正本与副本应单独密封，正本与副本不一致时以正本为准。

- 投标文件应使用打印、复印或黑色墨水书写，保证页面整洁，在投标文件封面、投标函、授权委托书及报价汇总表、预算书封面部位均必须加盖公章和法人代表印章，并装订成册，装袋密封，包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。在投标截止时间前派人送达，超过时间送到的投标文件，招标人将不再受理。

- 投标报价

- 本工程采用固定总价包干承包方式。投标人的报价应包含外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、出成品、包装、保险、利税、管理费、运杂、装卸、基本培训、利润、税金以及一切风险费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用，不得高于最高限价，否则视为废标。

- 投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的品牌、规格型号、主要技术参数、单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币结算。

- 如果所投标货物技术规格有偏离，在满足核心技术参数的前提下，投标人可选择偏离产品，但必须在报价一览表中注明，并填写规格响应表，否则视为满足招标书要求

- 投标单位所报价格在合同实施期间不因现场变化因素而变动。

（四）招标控制价

招标控制价为：  28万元

（1）本工程招标人设定的招标控制价为投标的最高限价

- 招标人将拒绝高于招标控制价的投标报价

（五）投标文件的补充与修改

投标人在投标截止前可以作适当补充、修改，投标人的补充或修改，应使用与投标文件相同的密封和标志方式递交，并在包封上标明“修改”字样，并作为投标文件的组成部分。

- 无效标的界定

- 有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定标志、密封的；

- 投标书未加盖投标单位公章、法定代表人或其授权人的印签（或签字）；

- 授权委托书无投标单位法人章、法定代表人的印签（或签字），或非原件；

- 开标、评标、定标

- 本工程将采取内部开标方式开标。

- 评标工作由招标人成立的评标小组组织进行评标

- 本工程采用下列方式进行评标：满足招标文件的实质性要求，评标小组以合理低价方式确定中标候选人。招标人为保证采购的产品能够满足设计要求，评标过程将综合评比价格和以下因素：

1.投标人的公司规模，生产安装同类产品的成功案例及相关过往业绩；

2.产品的质保期限及质保期内应招标人要求赶赴现场处理问题的时间；

3.投标人是否能保证提供良好的生产、运输及售后服务；

4.中标人中标后组织生产的时间；

5.投标报价是评标的重要依据，但不是唯一的中标条件。

- 招标人不保证投标价最低的投标人中标，招标人对中标结果不负责解释。若所有投标人的投标文件均不令人满意，招标人保留不接受所有投标人投标文件的权利。

- 合同主要条款

付款方式：经主管部门及甲方验收合格、通电正常运行、资料交接完毕后一周内付至总价的95%，留5%的质保金，质保期满一年后无质量问题及服务付清质保金。

第三部分  技术要求

一、  阜宁第一高中北地块临时箱变工程内容：

（一）货物、数量、规格、技术要求：以招标图纸为准。

- 主要功能及技术要求：

- 须提供相关电工产品生产许可证、盐城市阜宁县供电公司入网许可证、CQC产品认证、国家3C认证及质量体系认证。

2.高压开关柜开关选用以图纸为准，且必须是盐城市阜宁县供电公司及甲方认可产品，柜体颜色必须与低压开关柜统一。（变压器选用“伯乐达”，开关选用“常熟开关厂”）

3.低压开关参数以图纸为准，且必须是盐城市阜宁县供电局及甲方认可产品。（见附图一份）

4. 临时变电所及箱变内元器件质量应符合国家标准并应符合设计图纸的要求，且必须提供相关的检验、检测、试验报告和质检报告。

5.所有柜体面板应采用优质冷轧薄板，厚度不小于1.5mm，并应符合国家相关标准。

6.涂层采用环氧树脂喷涂，颜色按供电局要求，喷涂工艺符合有关技术规范，经久耐用。

7.验收标准：按投标响应文件标准和装箱单验收。验收包括：外观、质量、备件装箱单、随机资料。所有设备和附件应符合其规定的性能，无任何瑕疵和缺陷，质量合格；同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格；产品必须通过盐城市阜宁县供电公司的技术验收合格。

8.设备所用的元器件均须报产地、品牌、规格、数量、价格，明细报价后再报总价。

9.箱内开关的功能元器件负责免费保修1年；中标人负责整个系统运行调试，并报供电部门验收合格。

- 交货时间：自接到委托生产通知之日起25天内（含生产、运输、安装、调试、报验、验收、通电等）验收合格并通电运行。

- 其它售后服务要求：

1.质保期：产品通电运行后一年。

2.如产品出现故障，中标人必须在2小时内派人到现场处理。

3.质保期后产品实行终身有偿服务，服务收费要按市场最优惠价格。

4.临时变电所及箱变设备由中标人负责运至项目现场甲方指定位置。

5.在临时变电所及箱变设备到货前24小时，中标人须通知甲方，并按照电力公司的要求吊装到位。

（五） 投标单位必须提供所投产品的说明书、图片及其他技术资料共10份。

第四部分  投标文件附表

附表一：

投 标 函

：

- 根据 阜宁县第一高中北地块临时箱变工程  招标文件，我方经考察现场和研究本工程招标文件等相关资料后，我方愿以人民币（大写）                   元（小写：￥         元）的投标总价，承包上述工程的施工、竣工和任何质量缺陷的保修。

- 一旦我方中标，我方保证在        天（日历日）内竣工并移交整个工程。

- 我方保证本工程质量达到         ，并经供电部门验收通过。

- 承诺接受招标文件中的全部条款。

投标人：                                    （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：          电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日期：     年     月     日

附表二：

- 授权委托书

本授权委托书声明：在本委托书上签字的              （公司名称)的       (法人代表姓名、职务)以法人代表的身份代表投标人授权在本书上签字的      (被授权委托人姓名、职务)为投标人的合法委托代理人，以本公司名义参加 江苏德惠建设集团有限公司  的 阜宁县第一高中北地块临时箱变工程  的投标活动。被授权委托人在投标、合同谈判、合同签约、合同履行过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

被授权委托人无转委托权。

签字如下，以资证明。

投标人（签章）：

法人代表（签字、盖章）：

被授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附表三：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：            性别：         年龄：        职务：               ，

系                  的法定代表人。为实施阜宁县第一高中北地块临时箱变工程 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处

理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：

日  期：       年     月     日

附表四：报价汇总表

报价汇总表

| 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：固定总价包干

地址：                                            邮编 ：

电话：                                   传真：

投标人：               (单位全称、盖章)

投标人代表：           (代表人盖章、签字)

日期：          年      月     日

附表五

备品备件、易损件明细表

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日     期：             年         月         日

附表9

相关服务承诺及优惠措施

| 优惠措施 |  |
| --- | --- |
| 售后服务内容 |  |
| 承诺 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章））：

日     期：             年         月         日