德惠•尚书房19#楼精装房装修工程

招

标

文

件

江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

二○一四年十二月三十一日

投标须知

| 工程名称 | 德惠•尚书房19#楼精装房装修工程（一标段、二标段） |
| --- | --- |
| 建设地点 | 上海路西侧，老年公寓南 |
| 装修风格 | 简欧、简中两种风格，档次设定为中档 |
| 联系人 | 联系人：刘吉东 联系电话：0515-89792985 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 招标范围 | 德惠•尚书房19#楼精装房装修工程 |
| 承包方式 | 包工包料、包质量、包进度、包安全文明生产 |
| 质量要求 | 合格 |
| 开工时间 | 计划2015年 3 月 20日 |
| 工期要求 | 60天 |
| 投标保证金 | 领取招标文件时提交投标保证金人民币贰万整/标段。 |
| 踏勘现场 | 投标单位自行前往 |
| 投标有效期 | 投标截止日后 10 日内有效 |
| 投标标段及文件份数 | 正、副本、电子版各一份，分一标段、二标段 |
| 报名截止 及领取招标文件时间 | 报名截止时间：2015年 2 月 2日上午10点前 领取招标文件时间：2015年 1月 24日-2015年 2月 2 日 |

| 投标文件提交地点及截止时间 | 递交至：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司 地 址：盐城市阜宁县城南新区上海路与苏州路交叉口德惠尚书房接待中心二楼 综合管理部 接收人：张萍 联系电话：0515-89792686 投标截止时间： 2015年 2月 2日上午10；00 |
| --- | --- |
| 开标 | 招标人自行组织开标 （投标人不参加） |
| 开标地点 | 盐城市阜宁县城南新区上海路与苏州路交叉口德惠尚书房接待中心二楼 会议室 |
| 评标及定标方法 | 由招标人进行综合评议，合理低价确定潜在中标人，招标人无义务对投标人未中标原因做出解释，招标人组织约谈潜在中标人。 |

一、工程概况及标段划分

德惠尚书房19#楼1单元共有15套精装房装修工程。具体户型参照户型图（具体见附件：图纸）。户型及装修风格分布见下表：

| 19#楼1单元精装修户型统计表 |
| --- |
| 户型 | 装修风格 |  | 总计 |
|  |  | 3F | 10F | 11F | 12F | 13F | 16F | 19F | 20F | 24F | 28F | 31F |  |
| D1 | 中式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 欧式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| E1 | 中式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 欧式 |  | 1003 |  | 1203 |  |  |  |  |  |  | 3103 | 3 |
| F1 | 中式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 欧式 |  |  | 1102 |  | 1302 | 1602 | 1902 | 2002 |  |  |  | 5 |
| G1 | 中式 |  |  |  |  | 1301 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 欧式 | 301 | 1001 |  |  |  | 1601 |  | 2001 | 2401 | 2801 |  | 6 |
| 总计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |

本工程共分两个标段进行招标。每一标段约为7至8套精装房。具体划分待甲方开标后确定中标人后指定。

二、招标范围

投标人需完成招标人提供施工图纸上所示范围的所有工作、材料的供应及安装、试验、检测、验收、完工清理等相关工作直至交付，包括但不限于以下内容：

1、装饰工程：图纸中的全部精装内容，具体包括：天棚工程、地面工程、墙面工程、进户门、内门套、涂装厨卫、冷热水管道等软装修。

2、电气工程：图纸中所示全部内容，应包括装修配套电气（包括弱电）末端设施，包括室内控制箱、线路布设、开关面板、插座、排气扇等。

三、投标费用

投标单位自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。

四、质量、技术、其他要求

（一）一般要求

1、参加投标的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目货物、进行项目安装施工、提供相关服务、独立承担民事等法律责任的法人，必须具备装饰装修三级及以上资质。

2、本次招标采取资格后审的办法，在整个招标过程中，招标方始终对投标人资格进行审查，若发现投标人资格条件不符合要求，招标方可随时取消其投标或中标资格。

（二）技术要求

1、投标单位资质要求

（1）投标人要出具本项目专业承包资质证明、企业法人营业执照。

（2）投标文件中需附施工组织设计方案、按期完成本项目的要求和措施。

2、质量技术要求：

（1）投标方使用的装饰材料必须符合国家标准、环保要求和设计要求（需提供产品合格证及检验证明）。

（2）施工主要工序应满足国家、行业相关规定、规范。

（3）本工程质量保证期两年。

3、质量管理

3.1施工过程中，投标人应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向招标人及设计单位提出，否则，由此引起的返工损失、工期损失等由投标人自行承担。

3.2 投标人在投标文件中需详细说明所配备的施工人员数量并承诺全部工程不超过   60  个日历天。

3.3投标方安装施工前，应对前道工序提供的操作面的基层质量进行验收。

3.4在施工过程中，招标人甲方现场代表或监理单位发现各类材料规格、颜色、质量不符合要求，有权拒绝使用，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切损失由投标人负责。

4、安全文明及配合协调管理

投标人必须服从招标人的管理，做好安全文明施工管理、成品保护、进度协调。并承担自身施工安全的全部经济责任。

# 五、投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，并充分考虑一切风险因素（其中材料垂直运输用单元电梯由发包方协调，投标报价不予以考虑）。

2、投标报价方式

（1）本次招标的投标报价方法：按施工图要求范围实行自行编制清单分项报价。

（2）精装房四种户型分别报价，硬装主材价格参照附表3，单方硬质造价不得高于800元/m2。

（3）软装与硬装分开报价，软装部分由投标人自由报价，仅供参考，但必须注明品牌、规格、型号

（4）投标单位应根据招标人提供的施工图的施工范围、质量要求和技术要求，招标人编制工程量项目清单量（注明品牌、规格），分别列出工程量项目清单中所需料、工、费预算清单（注明品牌、规格），形成各分类项目合价，最终编报完成本工程的总价。综合单价中应包括一切可能发生的费用，包含但并不限于：主材、辅材、配件费、运输费、安装费、成品保护费、税金、管理费、市场风险等等。中标后，投标人不得以任何理由要求增加费用。投标人编制预算时的任何漏项不予考虑。

（5）本工程所需主要材料，在实际施工时招标方有权更换品牌、规格，由施工单位按照招标人（甲方）确定的品牌、规格询价报价，报甲方核价签证。由此产生的与投标预算的差价在决算总价中进行材料补差。

（6）为统一投标报价基础，部分主材按装修标准选用，其材料均由投标单位依据市场行情自行确定报价。

# （7）投标人应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和招标人原因变更的工程量及招标人其它规定，可另外调整。因设计或甲方提出变更部分按中标价格或市场价格经甲方签证后按实调整。

六、工程付款方式：

地面地砖和顶棚木工吊顶结束后付合同价的20%，交付使用后付至合同价的70%。审计结束一周内付至审计价的95%，余款作为质保金，二年质保期满后结清。

# 七、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标报价书（包含自行编制工程量项目清单量（注明品牌、规格），分别列出工程量项目清单中所需料、工、费预算清单（注明品牌、规格），形成各分类项目合价，最终编报完成本工程的总价）

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人委托代理人的授权委托书

- 施工组织设计方案：主要包括技术措施、质量保证体系及措施、工期进度安排（注明完成全部工程所需日历天数）及保证措施、安全生产及文明施工保证措施等。

（二）投标担保

投标担保方式采用：投标保证金。需用现金、电汇或银行汇票。收款人开户银行名称：中国银行阜宁县新区支行，开户银行帐号：494960446424。

- 投标人应在领取招标文件时将投标保证金（电汇需提前）交到招标单位财务部。

- 非中标人的投标保证金在确定中标人后 3 天内，非中标人交回图之后，无息退还投标保证金；中标人的投标保证金转为履约保证金，在本工程完工结算时无息退还。

- 中标人在规定的时间内不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。

- 投标人在满足本项目合同规定的付款条件的前提下，可根据

自身的实力提出更优的付款方式

- 授  予  合  同

1、中标单位收到中标通知书后，应在2日内未与招标人签订施工合同。中标人与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格。

2、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

附件1：投标报价书

附件2：精装房装修标准。

附件1：

一、投标报价书

江苏德惠建设集团有限公司（新城分公司）：

根据已收到《德惠•尚书房19#楼精装房装修工程》招标文件，遵照有关规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，完全响应招标

文件要求，对本室内装修工程愿以工程价款：    万元/E1欧式，     万元/F1欧式，      万元/G1欧式，       万元/G1中式     ，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

1、附表：投标人自行编制的各套型精装房的分项项目工程量及报价明细表，此表需提交电子版。）

2、我单位保证在收到贵单位发出的开工令后立即开工，承诺   60     日历天完成本工程，分项工程完成时间保证服从甲方的进度要求。

3、我们同意提供按照贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：              传真：

日期：       年      月    日

附件2：装修标准

中式装修标准

1、门

进户门为甲级防火门，配高级精装入户门锁；（品牌：“王力”或“盼盼”）

木质内门套；

阳台钛合金玻璃移门；

2、外窗

断桥铝合金窗；飘窗台大理石台面，木质窗套；南侧窗设外遮阳（阳台窗除外）

3、客厅

顶棚：乳胶漆（品牌：“多乐士”或“加宝利”），300宽石膏板线角走边；墙面：乳胶漆、电视背景墙（墙纸面层）；地面：木地板（品牌：“安信”或“圣象”）

4、卧室

顶棚：乳胶漆，300宽石膏板线角走边；墙面：乳胶漆，床头背景：（主卧室）造型饰面板硬包、墙纸，（次卧室）饰面板硬包、墙纸；地面：木地板

5、厨房

顶棚： 300×300铝板集成吊顶；墙面：瓷砖；地面：防水处理、瓷砖

6、卫生间

顶棚： 300×300铝板集成吊顶，墙面：瓷砖，地面：防水处理、瓷砖

7、阳台

顶棚：铝板集成吊顶，墙面：瓷砖，地面：瓷砖，壁挂式太阳能

8、进户玄关

造型顶

9、窗帘盒安装到位

10、配套安装

（1）通信：光纤进户

（2）电视：视频线进户

（3）供电：每户设独立电表，电线暗装，配优质户箱，开关、插座面板品牌为“西门子”或“松下”

（4）给排水：每户设独立水表

（5）燃气：每户设独立燃气表，管道燃气入户（由用户自行申请开通）

（6）安防：每户安装可视对讲。一层及顶层阳台、主卧设红外探头，主卧设紧急按扭一个；厨房设燃气探测器

（7）灯具：由业主自理

（8）厨房配送：厨柜（吊柜、地 柜）、燃气灶、消毒柜、油烟机（灶具品牌：“方太”、“老板”、“樱花”或“西门子”）、不锈钢水池

（9）卫生间配送：马桶、洗手台、淋浴房（洁具品牌：“四维”、“TOTO”或“剑牌”）

注：1、开发商有权以同标准之建筑材料及设备代替上述所列各项；

2、业主一律不得更改剪力墙及厨厕的墙。

11、内门：智胜木门

欧式装修标准

1、门

进户门为甲级防火门，配高级精装入户门锁；（品牌：“王力”或“盼盼”）

木质内门套及窗套，

阳台钛合金玻璃移门

2、外窗

断桥铝合金窗；飘窗台大理石台面，木质窗套；南侧窗设外遮阳（阳台窗除外）

3、客厅

顶棚：乳胶漆（品牌：“多乐士”或“加宝利”），300宽石膏板线角走边；墙面：乳胶漆、电视背景墙（造型镜面、墙纸面层、塑料发泡线条）、沙发背景（发泡线条、墙纸）、餐厅背景（镜面、发泡线条）；地面：木地板（品牌：“安信”或“圣象”）

4、卧室

顶棚：乳胶漆，300宽石膏板线角走边；墙面：（主卧室）发泡线条、墙纸，（次卧室）墙纸；地面：木地板

5、厨房

顶棚： 300×300铝板集成吊顶；墙面：瓷砖；地面：防水处理、瓷砖；

6、卫生间

顶棚： 300×300铝板集成吊顶；墙面：瓷砖；地面：防水处理、瓷砖；

7、阳台

顶棚：铝板集成吊顶；墙面：瓷砖；地面：瓷砖；壁挂式太阳能

8、罗马杆安装到位、卫生间百页窗帘

9、配套安装

（（1）通信：光纤进户

（2）电视：视频线进户

（3）供电：每户设独立电表，电线暗装，配优质户箱，开关、插座面板品牌为“西门子”或“松下”

（4）给排水：每户设独立水表

（5）燃气：每户设独立燃气表，管道燃气入户（由用户自行申请开通）

（6）安防：每户安装可视对讲。一层及顶层阳台、主卧设红外探头，主卧设紧急按扭一个；厨房设燃气探测器

（7）灯具：由业主自理

（8）厨房配送：厨柜（吊柜、地 柜）、燃气灶、消毒柜、油烟机（灶具品牌：“方太”、“老板”、“樱花”或“西门子”）、不锈钢水池

（9）卫生间配送：马桶、洗手台、淋浴房（洁具品牌：“四维”、“TOTO”或“剑牌”）

注：1、开发商有权以同标准之建筑材料及设备代替上述所列各项；

2、业主一律不得更改剪力墙及厨厕的墙。

10、内门：智胜木门

尚书房精装房装修工程施工协议

甲方：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

乙方：

- 工程概况

1.1工程名称：德惠•尚书房19#楼精装房装修工程X标段

1.2工程地点：老年公寓南德惠•尚书房19#楼

第二条   合同暂定价

本工程合同固定总价包干价为人民币

第三条   工程范围和内容

3.1工程施工范围：装修图纸上及工程量清单中的全部内容（工程量清单附后）。

3.2承包范围：包工包料

第四条   工程期限

4.1本工程合同总工期为60日历天。

4.2本工程开工日期：

第五条  结算方式

6.1 甲方要求乙方完成施工范围外的工作量，价格按照乙方投标价格同比例下浮。

6.2 甲方提供水电接口，施工期间产生的水电费由乙方承担。

6.3 清单漏项、漏填、漏报责任由乙方承担。

- 付款方法

合同签订前，中标单位需缴纳每标段8万元履约保证金至甲方指定账户。

地面地砖和顶棚木工吊顶结束后付合同价的20%，交付使用后付至合同价的70%。审计结束一周内付至审计价的95%，余款作为质保金，二年质保期满、扣除乙方责任款项后结清。

第七条  工期、质量保证中双方的责任

7.1为了能保质、保量的按合同工期完成本工程，甲方指定

，监理指定：         为现场具体负责人处理现场的对接交点。乙方指定现场         具体负责与甲方对接装潢方案、完成工程量的确认以及办理工程结算及装潢时部分施工方案中途变更发生工期顺延等相关签证。乙方应保证开工后立即上足人员，严格遵守施工现场安全、文明施工相关要求，保证本工程按期保质保量的完成。

7.2 乙方在合同约定期内完成本工程所有项目，如不能按期保质的完成所有工程项目，每逾期一天交付处以罚款5000元。

7.3 乙方采购的材料、设备应符合设计及规范要求，否则由此

造成的损失由乙方负责。现场所用材料，若与设计图清单中不相符，退场，不得使用；若已使用材料与设计图纸不符，但经设计验算能满足要求，已使用材料按实际材料价格的60%结算。

7.4 质量评定验收标准：现行质量验收规范，质量合格，观感优良。

7.5 乙方必须向甲方提供主要材料、构件、灯具的产品合格证、质量保证书等证明材料，并向甲方多提供几种样品色板以供参考。

7.6 乙方应严格按照经甲方确认的施工图纸施工。

7.7 如因施工图表达不清晰或不合理，乙方应及时与甲方充分沟通，取得甲方书面认可后方可实施。

7.8 乙方须及时通知甲方及监理参加隐蔽工程验收，若隐蔽检查不合格，须在规定时间内无条件返工，总工期不予顺延。

7.9 竣工结束后须提交整套竣工资料及竣工图。

第八条  工程保修

保修期：两年，保修期内乙方在接到甲方的维修通知后6小时内须在不影响甲方正常工作的情况下维修到位，如未在规定时间内维修到位，则甲方有权自行修理，费用按实际修理费用的2倍从乙方保修款中抵扣。

第九条  履约保证金

工程完工验收合格，满足合同要求，履约保证金无息全额退回。

第十条  现场安全

施工现场的一切安全责任由乙方承担。

第十一条   其他

11.1本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提请诉讼。

11.2本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方（签章） ：                         乙方（签章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

签订日期：                              签订日期：